Расценки работ,

выполняемых лабораторией ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ»

| № п/п | Наименование услуги | Количество | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон |
| 1 | Определение прочности одного образца бетона на сжатие (размером 10х10х10 см) по ГОСТ 10180-2012 с отбором образцов | 1 образец | 250,00 |
| 2 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях ультразвуковым тестером ГОСТ 18105-2010 | 1 участок (5 измерений) | 500,00 |
| 3 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-15 | 1 участок (5 измерений) | 1000,00 |
| 4. | Определение водонепроницаемости одного образца бетона (размером 10х10х10 см) по ГОСТ 12730.5-84 | 1 проба из 6 образцов | 6500 руб. |
| 5 | Определение морозостойкости одного образца бетона (размером 10х10х10 см) по ГОСТ 10060-2012 | 1 образец | 60 руб. цикл |
| Песок, гравий, щебень |
| 6 | Определение влажности по ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 300,00 |
| 7 | Определение зернового состава по ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1 800,00 |
| 8. | Определение насыпной плотности по ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 200,00 |
| 9 | Определение зернового состава и модуля крупности песка по ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1 800,00 |
| 10. | Определение марки по дробимости щебня по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1 000,00 |
| 11. | Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц по ГОСТ 8735-88, ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 800,00 |
| 12. | Определение уплотнения грунта по ГОСТ 28514-90 | 1 проба | 1500,00 |
| 13. | Определение уплотнения песка по ГОСТ 28514-90 | 1 проба | 1700,00 |
| 14 | Определение уплотнения щебня по ГОСТ 28514-90 | 1 проба | 2500,00 |